Iepirkuma procedūras

„ Horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde”

(identifikācijas Nr.DU-2014/34)

NOLIKUMS

- Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas  Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

- Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretāre Daina Strode, tālrunis 65444607, fakss 65425547.

Iepirkuma priekšmets: preces – tīrā ūdens horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma prasībām.

- Iepirkuma identifikācijas Nr.DU-2014/34

- Informācija par iepirkumu:

  - Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot minētajās mājas lapās publicētajai informācijai.

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 11.decembrī plkst.10:00, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, SIA „Daugavpils ūdens” pārvaldes ēkas sanāksmju zālē. Iesniegto piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

# Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas termiņš – līdz 2014.gada 11.decembrim,  plkst.10:00.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Iesniegšanas vieta – SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

# Piedāvājumu noformēšana:

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu.

# Prasības pretendentam:

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, līdz tās slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta uzņēmuma darbības veidi atbilst iepirkuma priekšmetam.

  - Pretendents var nodrošināt preču piegādi saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma prasībām.

# Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

    - Pieteikums saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (2.pielikums);

    - Finanšu piedāvājums saskaņā ar pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām (4.pielikums);

    - Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (3.pielikums);

    - Reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apliecinājums, ka gadījumā, ja attiecībā uz to pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pirms tās noslēgšanas pretendents reģistrēsies kā pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja aicinājuma izsniegšanas pilnsabiedrība vai līgumsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu;

    - Pretendenta apliecināts izraksts no Pretendenta uzņēmuma statūtiem vai cits dokuments, kurš satur norādi uz tā darbības veidiem;

    - Uzņēmumu reģistra izsniegts dokuments ar norādi uz pretendenta piedāvājumu (pilnvaru) parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu, pilnvaras oriģināls, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona;

    - Pretendenta tehniskais piedāvājums, kurš satur informāciju par konkrētu piedāvāto preci (ražotājs, modelis), dokumenti, kuri satur informāciju par ražotāja deklarētajiem preces īpašībām un tehniskajiem parametriem un apliecina preces īpašības atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītām prasībām;

    - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā no iepirkuma komisijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz kompetentu institūciju izsniegtās izziņas par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētas izziņas iepirkumu komisijai, tas tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. Komisijai ir tiesības nepieprasīt minētās izziņas, ja tā pati ātri un sekmīgi var pārliecināties par izslēgšanas nosacījumu neesamību Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

# Iepirkuma līgums:

# Līguma izpildes termiņš – 10 (desmit) nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas. Piegādes adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.

# Iepirkuma līgums tiks slēgts ar iepirkuma uzvarētāju, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu, kurš pievienots nolikuma 5.pielikumā. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

# Piedāvājuma derīguma termiņš: 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 6.1.punkts).

# Piedāvājumu vērtēšana un izvēle:

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām.

  - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 9. punktā noteiktajiem dokumentiem, kā arī no publiskajā apritē esošās pasūtītāja iegūtās informācijas.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai pasūtītāja izvirzītajai prasībai, komisija tā piedāvājumu tālāk neizskata un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē katra piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas un pasūtītāja prasībām.

  - Ja pretendenta piedāvājums skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami neatspoguļo izvirzīto prasību izpildi, komisija šo piedāvājumu noraida un tālāk neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja kļūdas tiek konstatētas, komisija tās izlabo.

  - Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar finanšu piedāvājumā norādīto viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

- Pretendenta pienākumi un tiesības:

  - Pienākums iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

  - Pienākums segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Tiesības pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Tiesības ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par iepirkuma procedūras norises kārtību un iepirkuma priekšmetu.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

  - Pienākums nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

  - Tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai.

  - Tiesības labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

  - Tiesības pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Tiesības izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Tiesības izdarīt grozījumus šajā iepirkuma procedūras nolikumā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, publiskojot to saturu savā mājas lapā internetā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi”, kā arī Daugavpils pašvaldības mājas lapā internetā http://www.daugavpils.lv

Pielikumā:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne uz 1 lapas;

3.pielikums – Pretendenta apliecinājuma veidne uz 1 lapas;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas uz 1 lapas;

5. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas;

6.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 4 lapām.

Iepirkumu komisijas

Priekšsēdētāja vietnieks	  J. Sarkans

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# iepirkuma procedūrai

„ Horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde”

Iepirkuma priekšmets: Tīrā ūdens sūknis horizontālais divpusējas ieplūdes un aksiāli dalīts korpuss.

Prasības iekārtai

Pēc ražotāja datiem, sūkņa darbības ilgumam ir jābūt ne mazāk par 10 gadiem, t.i. 10 gadu garumā no izlaišanas datuma ražotājam ir jāražo sūkņa rezerves daļas. Piegādātājs nodrošina garantijas remontu un rezerves daļu piegādi.

Sūknim jābūt horizontāli divpusējai ieplūdei un aksiāli dalītam korpusam.

Sūknim jāatbilst šādiem parametriem:

Tips Omega 150-360 A GB P F

Darba punkts  Nominālais ražīgums Q = 400 m3/h pie H = 40 m

Sūkņa lietderības koeficients  84.3 %

Darbarats divpusējās iesūces ( ar plūsmas sūknēšanu pa/pret pulksteņrādītāja virzienu )

Darbarats materiāls bronza  CC480K-GS

Sūkņa korpuss ķets EN-GJL-250

Vārpsta  1.4021+QT800

Komplektācijā sūknis ar pamatni un sajūgu un

Elektrodzinējs  55 kW /1450 apgr/min / 50 Hz / 380 V

Piemērots darbam ar frekvenču pārveidotāju.

Garantijas laiks – 2 gadi.

Piegādes noteikumi:

- 10 nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Piegādes vieta: Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

Apmaksas noteikumi: preces apmaksa 30 dienu laikā no kvalitatīvās preces saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

2.pielikums

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

###### <iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

###### Informācija par pretendentu:

nosaukums 	____________________________________,

vienotais reģ. Nr.	____________________________________,

juridiskā adrese	____________________________________,

e-pasta adrese	____________________________________,

tālruņa numurs	____________________________________,

faksa numurs	____________________________________,

bankas rekvizīti	____________________________________

____________________________________,

pretendenta pārstāvja

vārds, uzvārds, amats,

tā pilnvaras apliecinošs

dokuments	____________________________________

____________________________________

ar šā pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā <iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

- apņemas ievērot iepirkuma procedūras nolikuma prasības un piekrīt visiem tā noteikumiem;

- apliecina gatavību veikt pilnīgu tehniskajā specifikācijā minēto darbu apjomu par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;

- apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu;

- atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz <norādīt piedāvājuma derīguma termiņu saskaņā ar nolikuma prasībām>;

- apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā iepirkuma līguma noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar nolikumam pievienotās iepirkuma līguma projekta noteikumiem;

- garantē, ka visa tā piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

3.pielikums

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

# iepirkuma procedūras

<iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

Ar šo pretendents ___________________ apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi:

1) pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

5) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

___________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

4.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

# iepirkuma procedūras

<iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

ietvaros

1. Tāmes, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu.

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums, tāmē iekļautām cenām jābūt attiecīgas preces un  piegādes pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas pretendentam varētu būt nepieciešamas preces piegādei līdz iepirkuma dokumentācijā minētajai vietai.

3. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido tāmju izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par preču piegādi, kas nepieciešami līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un līguma noteikumiem, tai skaitā tehniskām specifikācijām.

4. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, piegādes drošība, apsardze, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

5. Visas izmaksas, kas attiecināmas uz attiecīgas preces piegādi, ieskaitot tas, kuras minētas šo vadlīniju 4.punktā, jāsadala starp visām finanšu piedāvājuma kopsavilkuma summām.

6. Visas izmaksas tāmēs jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata.

7. Preces cena ir fiksēta, tā ir maksimāli pieļaujamas attiecīgas preces piegādes cena.

8. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formātā.

9. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentu var lūgt iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

10. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno izdevumi un jāīsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām.

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- iepirkuma procedūras

<iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>

ietvaros

###### _________________________________

(sastādīšanas vieta, datums)

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Sūknis horizontālais divpusējas ieplūdes un aksiāli dalīts korpuss (Tips Omega 150-360 A GB P F) |  |

__________________________________

(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)

6.pielikums

| IEPIRKUMA LĪGUMS. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Sergeja Selicka personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un<komersanta firma, reģistrācijas numurs, adrese>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem <iepirkuma procedūras nosaukums>, <iepirkuma identifikācijas Nr.>, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> (turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra), noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt un pārdot ______________ ___________________ (marka, modelis) atbilstoši iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr.___________ tehniskajai specifikācijai, turpmāk tekstā saukta par Preci, bet Pasūtītājs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem. Par piegādes brīdi uzskata pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu. 2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 2.1. Līgums stājas spēkā 2014.gada ______________________ 2.2. Gadījumā, ja abu Pušu pilnvarotie pārstāvji nenodrošina Līguma parakstīšanu līdz 2014.gada ____________________, Līgums nestājas spēkā un netiek uzskatīts par noslēgtu. 2.3. Ja Izpildītājs pieļauj no Līguma izrietošo saistību izpildes nokavējumu, saistītu ar pakalpojumu sniegšanu Līguma noteiktajā termiņā, Līgums automātiski zaudē spēku 10. dienā, kas seko attiecīgā pakalpojuma izpildes termiņa pēdējai dienai, ja pasūtītājs pirms tam nav rakstveidā informējis izpildītāju par šajā punktā noteiktās kārtības atcelšanu. 2.4. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par to otru Pusi 10 dienas iepriekš. 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 3.1. Līguma summa noteikta saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkuma procedūrā „Horizontālā divpusējas ieplūdes sūkņa ar aksiāli dalīto korpusu piegāde” id.Nr.____________. Līguma summa ir <summa cipariem un vārdiem>, pievienotās vērtības nodoklis <>% (<> procenti) sastāda <summa cipariem un vārdiem>, kopējā līguma summa ir <summa cipariem un vārdiem>. 3.2. Ne vēlāk kā 30(trīsdesmit) dienu laikā pēc kvalitatīvas un Pasūtītāja prasībām atbilstošas Preces piegāde kā arī – nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas norēķinu kontā summu, kas ir vienāda ar attiecīgas piegādātas Preces vērtību (cenu). 3.3. Izpildītājs piegādā Preci par cenu, kāda noteikta Preces piegādei šajā līgumā. Līgumā noteiktajā Preces piegādes cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgas Preces piegādi un nodošanu Pasūtītāja īpašumā, proti, visi Izpildītāja tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi. 3.4. Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošu saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. 3.5. Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. 3.6. Ja izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par 10 dienām un Pasūtītājs ir ierosinājis Līguma izbeigšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas. 3.7. Līguma 3.4. un 3.5. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. Jebkurš Līgumā noteiktais līgumsods nav uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. 4. PREČU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA IZPILDES VIETA 4.1.Izpildītājs izpilda visus Līguma noteikumus un piegādā Pasūtītāja prasībām atbilstošu Preci 10 (desmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas, tas ir līdz _________________________. 4.2. Izpildītājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam Preci SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. 5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 5.1. Izpildītājs apņemas: 5.1.1. piegādāt Pasūtītāja prasībām atbilstošu kvalitatīvu Preci Līguma 4.2.apakšpunktā minētajā vietā Pasūtītāja darba laikā no pulksten 8:00 līdz pulksten 16:30, ievērojot Preces transportēšanas noteikumus; 5.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Preces ražotāja, kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas apliecina Preces atbilstību noteiktiem standartiem, izskaidro Preces darbības principus un/vai drošības noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus latviešu valodā, kuri tam varētu būt noderīgi Preces ekspluatācijas laikā (sertifikāti, licences, atļaujas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, darba instrukcijas u.c.); 5.1.3. nodot Preci Pasūtītājam, parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 5.2. Pasūtītājs apņemas: 5.2.1. samaksāt līguma kopējo summu Izpildītājam par kvalitatīvas, Pasūtītāja prasībām atbilstošās Preces piegādāšanu, kā arī par Līguma 1.2.apakšpunktā noteikto saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā; 5.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei; 5.2.3. pieņemt Preci, parakstot Izpildītāja iesniegto pieņemšanas-nodošanas aktu, ja Izpildītājs ir izpildījis Līguma noteiktās saistības un piegādājis kvalitatīvu, Pasūtītāja prasībām atbilstošo Preci bez jebkādiem defektiem Līgumā noteiktajā kārtībā. 6. PRECES PIEGĀDES, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA 6.1. Preces pieņemšana notiek Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Preces piegādes dienu Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par atklātiem trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām tiek sastādīts akts. Pasūtītājs nepieņem Līguma nosacījumiem neatbilstošu Preci. 6.2. Ja Preces pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Prece ir bojāta, nekvalitatīva vai citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 10 dienu laikā no tā atklāšanas dienas. Atklāto trūkumu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 4.1.punktā mīnētā termiņa ievērošanas. 6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atgriezt Preci, kuras neatbilstību Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, bet Izpildītājam ir pienākums to apmainīt pret derīgu viena mēneša laikā no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas. 6.4. Izpildītājs nodrošina garantijas saistību izpildi visā Preces garantijas periodā, kurš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četriem) mēneši. Garantijas saistības iestājas sākot ar Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi. 6.5. Ja garantijas periodā Precei rodas jebkādi tās normālas darbības traucējumi, defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem 20 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, apmainot Preci pret kvalitatīvu vai izlabojot to, atgriežot Precei normālu darbību un ražotāja nodrošinātas īpašības (turpmāk tekstā – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ciktāl tās veikšana ir atkarīga no Preces normālas darbības, piemēram, aizvietot Preci ar līdzvērtīgu līdz pilnīgai defekta novēršanai. 6.6. Pēc garantijas perioda beigām Izpildītājs apņemas nodrošināt Preces remontu un rezerves daļu piegādi Preces remontam 10 gadu periodā, sākot ar Preces ražošanas datuma. 7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI 7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 7.2 Līguma gaitu kontrolē Pasūtītāja norīkots pārstāvis – ________________________________, tālrunis ___________, e-pasta adrese ________________________. Par pārstāvja maiņu Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstveidā. 7.3. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma: - a. šīs iepirkuma līgums; - b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija; - c. Pielikumi: - - Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija; - - Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija; - d. Izpildītāja piedāvājums; - e. Izpildītāja pārstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija. Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.] 7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz <lapu skaits> lapām. 7.5. Ar Līguma parakstīšanas brīdi Pušu pārstāvji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus.. |
| --- |
| PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils ūdens” Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija Pasta indekss: LV-5401 Reģ.Nr.41503002432 PVN kods: LV41503002432 Banka: Swedbank AS Bankas kods: HABALV22 Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 Pasūtītāja vārdā: SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis Sergejs Selickis ________________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums | IZPILDĪTĀJS: <komersanta firma> <adrese> Pasta indekss: <Pasta indekss> Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> PVN kods: <PVN kods> Banka: <banka> Bankas kods: <bankas kods> Konts: <konta numurs> Izpildītāja vārdā: <komersanta firma> <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> _______________________________ Paraksts, parakstīšanas vieta un datums |

Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas